采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 规格 | 单位 | 预计3年采购量 | 拟采购单价最高限价（元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植入式静脉给药系统-针 | 1.植入式给药装置专用，针头经过特殊处理，类似侧孔针，穿刺针座时不会“切削”硅胶隔膜，承受数千次的穿刺而不损伤隔膜导致漏液。不落屑，防止颗粒状物体渗入及输液港堵塞； 2.材质：TPU材质，不含DEHP，两侧固定蝶翼，材质柔软贴合皮肤，针尖弯折性好； 3.延长管：单手夹（利于封管操作，减少回血）； 4.接头：直行通路（低剖面接头）； 5.产品为无菌独立包装，一次性使用； 6.型号：普通型、防针刺型、耐高压防针刺型。 | 0.7*20mm、0.7*15mm、0.9*20mm、0.9*15mm等 | 个 | 3000 | 35 | 工业 |  |