采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 规格 | 单位 | 预计3年采购量 | 拟采购单价最高限价（元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用微导管 | 1、适用范围:神经介入类手术远端通路建立和释放颅内弹簧圈等术式,用于向血管（神经血管、冠脉及外周血管）内注入对照介质、液体、栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈）； 2、结构及组成：微导管由座、应变释放套管和管身组成，管身表面涂覆有亲水涂层，所有型号规格均配有导入器和塑形器； 2、内径：0.017"、0.021"、0.027" 3、有效长度：≥155cm。 | 各规格 | 根 | 75 | 3500 | 工业 |  |