安庆市第一人民医院一次性使用胰岛素注射笔用针头采购项目

采购需求

| 序号 | 产品名称 | 采购需求（技术参数） | 单位 | 年预计使用量 | 单价限价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用胰岛素注射笔用针头 | 一、通用性： ★该注射笔用针头与注射笔配套用于药物（胰岛素，GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂，FSH（卵泡激素）和生长激素）皮下注射，可与市面上所有胰岛素注射笔配套使用。 二、产品型号 规格及主要结构： 1.规格：0.23mm*4mm(32G*4mm)或0.25mm*5mm(31G*5mm)。 2.组成：针管、连接装置、针管保护内帽、外保护套。 三、技术要求： 1.针管为304不锈钢材料。 2.★针管工艺五切面设计。 3.超薄壁针头设计。 4.一次性使用灭菌包装（y射线灭菌）。 5.连接装置、针管保护内帽、外保护套的材质：聚乙烯、聚丙烯等组成。 | 支 | 50000 | 1.1 | - / |