安庆市第一人民医院呼吸内科一氧化氮检测器采购项目

采购需求

| 序号 | 产品名称 | 采购需求（技术参数） | 单位 | 3年预计使用量 | 单价限价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一氧化氮检测器 | 1、与无锡尚沃的呼气分析仪主机（型号：Sunvou-TM1100）配套使用 2、检测浓度范围：0 - 3000 ppb 3、检测下限：3 ppb 4、检测准确性：±3ppb或±10％，两者取较大值 5、检测重复性：相对偏差CV≤10％。 6、规格：每个检测器500人份 | 个 | 4 | 40000 | - / |